## Slide 1: P1-Bomba calor ideal
Determinar el COP sabiendo que la máquina funciona con R290 a una temperatura de condensación 60 y evaporación -20, subenfriamiento y sobrecalentamiento 0. Rendimiento isoentrópico 100%

## Slide 2: P1-Bomba calor ideal

## Slide 3: P1-Bomba calor ideal
COP=2.76

## Slide 4: P2-Bomba calor con subenfriamiento y sobrecalentamiento
Determinar el COP sabiendo que la máquina funciona con R290 a una temperatura de condensación 60 y evaporación -20. Rendimiento isoentrópico 80% , 10ºC de subenfriamiento y 5ºC de sobrecalentamiento

## Slide 5: P2-Bomba calor con subenfriamiento y sobrecalentamiento

## Slide 6: P2-Bomba calor con subenfriamiento y sobrecalentamiento
COP=2.71

## Slide 7: P3-Bomba calor con subenfriamiento y sobrecalentamiento y pérdidas
Determinar el COP sabiendo que la máquina funciona con R290 a una temperatura de condensación 60 y evaporación -20. Rendimiento isoentrópico 80%, 10ºC de subenfriamiento y 5ºC de sobrecalentamiento, el condensador y el evaporador tienen una pérdida de carga de 1 bar y 0.5 bar

## Slide 8: P3-Bomba calor con subenfriamiento y sobrecalentamiento y pérdidas

## Slide 9: P3-Bomba calor con subenfriamiento y sobrecalentamiento y pérdidas
COP=2.57